8.24 饮用水是否免费提供给员工? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.25 企业里的幼稚园/儿童照看区是否是安全健康运行的? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.26 所有食堂/餐厅是否是安全健康运行的? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

个人防护设备 (PPE)

8.27 企业是否进行风险评估，以决定是否需要个人防护设备?

是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.28  若需要个人防护设备，是否免费提供给相关从业员工? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.29 提供给员工的个人防护设备是否足够、适合该工作、并且处于良好的使用状态? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

电气安全

8.30 企业是否聘用获专业资格认可的电工来维护电气安全?如没有，企业如何做到确保电气安全是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.31 目测电线是否处于大致良好的状态，包括电缆分布，整洁，没有裸露电线或松散电线? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.32 目测电闸箱和电器盒是否看到：用附带的安全盖完好覆盖；开关和插座处于良好工作状态? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

员工安全意识

8.33 企业是否有由员工和管理人员组成的安全委员会，按期举行季度会议并保存会议纪录? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.34 企业是否对新员工进行健康安全和消防安全方面的入职培训?

是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.35 培训是否包括以下消防安全部分?

a. 告知员工消防警报铃或按钮的位置 是      否

b. 告知员工其工作区域内及附近工作区的灭火器分布 是       否

c.吸入浓烟的危害性专门培训 是       否

d. 告知员工最近的出口和集散点位置 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.36 员工是否接受过急救和安全培训? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.37 企业是否选定并适当培训医疗急救人员／紧急安全人员? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.38 企业是否已给选定的员工提供正确使用消防设备的培训? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.39 企业是否培训接触化学品的所有员工，训练他们如何安全使用和存放特定化学品并避免火灾隐患? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.40 企业是否提供化学品备有物料安全资料表（MSDS）? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

消防安全

8.41 企业是否有紧急疏散计划，计划以员工的母语书写并张贴在员工可看到的地方? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.42 企业是否定期进行紧急疏散演习（至少每半年一次）? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答，并列出最近2次紧急疏散演习的日期。

如否，请详细解释:

8.43  企业是否有足够的畅通无阻的紧急出口，能向外打开并通往安全的集散点? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.44 消防安全设备是否:

a. 可以清楚看到?  是       否

b. 适合的功能和数量?  是       否

c. 适当分布在整个工厂?  是       否

d. 容易取到?  是       否

e. 正确安装?  是       否

f. 未被阻塞并畅通?  是       否

g. 灭火器适合可能在该区域发生的火灾级别? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.45 消防水喉和接驳是否可用? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.46 企业是否有适当措施确保消防水喉和花洒系统有足够水压? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

喷淋阀

8.47 喷淋阀是否处于良好工作状态? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.48 喷淋头是否没有被存货或其他物料阻碍? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

消防警钟盒

8.49a 警钟是否清晰、未被阻碍并且可清楚识别? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.49b 企业是否对所有警钟盒安排检测日程? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.50  可燃废料、杂物和废弃物是否存放于金属容器里，并及时清理？如否，请解释如何存放. 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

紧急疏散

8.51 紧急照明和警报系统是否足够并且有备用系统? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

紧急照明

8.52a  企业是否有配备适当的照明? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.52b 紧急电源系统是否处于良好运作的状态? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.52c 企业是否定期测试来确保系统正常运转? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

楼梯

8.53a 楼梯扶手是否完好? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.53b楼梯梯级是否完好? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.53c 楼梯宽度是否符合所有相关法规要求? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.53d 楼梯是否配备人工照明和紧急照明? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.53e 楼梯是否畅通无阻? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.53f 企业是否确保楼梯不堆放任何物品? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

化学品安全

8.54 企业是否有化学品安全程序? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.55  如适用，企业是否妥善储存危险／有毒物料? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.56 如适用，企业是否持有政府要求的化学品储存和使用许可证?

是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.57 企业是否保存有关化学品标签(包括消防安全)、化学品使用警告及适当处理说明的文件? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.58 企业是否确保所有溶剂废料和易燃液体始终是妥善存放（包括不用时保存在密封容器里）并远离潜在的着火源? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.59 化学品存放区域是否远离着火源? 是       否      请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.60 台灯和电灯是否都远离易燃化学品? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

锅炉房和压力容器房

8.61 锅炉房和压力容器房是否符合所有相关法规要求? （如暂无相关的当地或国家法规，请说明锅炉房和压力容器房的所在位置。）是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.62 锅炉房和压力容器房是否有清洁维护程序?

是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.63 是否有任何燃料泄漏? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.64 锅炉和压力容器是否定期检查维护? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.65 锅炉许可证是否真实有效? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.66 锅炉操作证是否真实有效? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

宿舍 (如适用)

8.67 企业是否在宿舍方面持有当地和中央政府颁发的所有相关的健康安全证书/许可证，消防安全证书/许可证，保险政策以及任何相关的官方信件或文件?

是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.68 企业是否针对宿舍备有成文紧急程序，以处理自然灾害、火灾和工业事故? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.69 宿舍整体外观如何：很好，好，一般或无法接受?

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

8.70  目测宿舍楼，是否有任何结构完整性的顾虑，包括宿舍楼适当的照明和通风系统、卫生间厕所区域及干净的住宿设施?  是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.71 企业是否有宿舍紧急疏散计划，以员工的母语书写并张贴在员工可看到的地方? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.72 企业是否在宿舍定期进行紧急疏散演习（至少每半年一次）? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.73 宿舍的消防安全设备是否:

a. 可以清楚看到?  是       否

b. 适合的功能和数量?  是       否

c. 适当分布在企业?  是       否

d. 容易取到? 是       否

e. 正确安装?  是       否

f. 未被阻塞并畅通?  是       否

g. 灭火器适合可能在该区域发生的火灾级别? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.74 当宿舍被占用时，企业是否确保出口大门未被锁，以允许员工自由离开宿舍? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.75 容易到达宿舍紧急出口的通道是否被阻碍或被限制? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

紧急照明

8.76a 宿舍里是否正确安置照明设备? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.76b 宿舍的紧急供电系统是否处于良好运行状态? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.76c 企业是否对宿舍的紧急照明定期进行检查来确保系统正常运行? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.77  宿舍里的楼梯扶手是否完好？ 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.78 宿舍里的楼梯梯级是否完好? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.79  楼梯是否配备人工照明和紧急照明? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.80a 楼梯是否畅通无阻? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.80b 企业是否确保宿舍楼梯不堆放任何物品? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.81 宿舍的集散点是否安全? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.82 宿舍是否很容易得到洁净饮用水? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.83  宿舍里的厕所和洗手间是否干净卫生并且可用? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释:

8.84 宿舍内外的废弃物是否得到适当处理? 是       否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释: